## Лист1
Паспорт услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств для заявителей, заключивших соглашение о перераспределении максимальной мощности
Круг заявителей: Физичестие и юридические лица, заинтересованные в перераспределении в свою пользу максимальной мощности других лиц.
Условия технологического присоединения: 1) Наличие соглашения о перераспределении мощности между заинтересованными лицами; наличие избытков мощности. 2) Перераспределение возможно в пределах действия одного центра питания (при осуществлении перераспределения максимальной мощности в электрических сетях классом напряжения от 0,4 до 35 кВ центром питания считается питающая подстанция с классом напряжения 35 кВ, при осуществлении перераспределения максимальной мощности в электрических сетях классом напряжения свыше 35 кВ центром питания считается распределительное устройство подстанции. Заявители, в отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям, вправе по соглашению с иными владельцами энергопринимающих устройств снизить объем максимальной мощности. За исключением лиц: 1) юридические лица и индивидуальные предприниматели до 150 кВт (3 категория надежности); 2) технологическое присоединение осуществлено по временной схеме электроснабжения; 3) физических лиц комунально-бытовая нагрузка до 15 кВт (с учетом ранее присоединенной); 4) энергопринимающие устройства которых присоединены к объектам электросетевого хозяйства, соответствующие критериям отнесения объектов к единой национальной (общероссийской) электрической сети.
Размер платы за технологическое присоединение: размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств рассчитывается исходя из величины максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств с применением стандартизированных тарифных ставок, установленных уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.
Результат оказания услуги (процесса): Технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя посредством перераспределения мощности.
Общий срок технологического присоединения: 120 дней - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт; 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт.
№п/п | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт
1 | Заключение Соглашения о перераспределении мощности между заинтересованными лицами | Заключение соглашения между лицами о перераспределении максимальной мощности принадлежащими им энергопринимающими устройствами | В письменной форме | Не ограничено | п. 34 Правил технологического присоединения*
| Направление уведомления и подача заявки Заявителем | Основанием для осуществления мероприятий по технологическому присоединению является поступившая в ООО "Газпром энерго" заявка | Заявка направляется в 2-х экземплярах письмом с описью вложения, по содержанию соответствующая требованиям, указанным в пунктах 9, 10 и 34 Правил технологического присоединения* с приложением Соглашения о перераспределении мощности между заинтересованными лицами по форме согласно приложению № 14 к Правилам технологического присоединения* | Не ограничено | п. 34 Правил технологического присоединения*
| Рассмотрение заявки на технологическое присоединение в ООО "Газпром энерго" | Проверка заявки на соответсвие требованиям предусмотренным пунктами 9 и 10 Правил технологического присоединения* |  | Не позднее 3 рабочих дней с даты получения заявки
|  |  |  | При отсутствии в заявке сведений, а также документов предусмотренных пунктами 9 и 10 Правил технологического присоединения* Заявитель уведомляется об этом в течении 3 рабочих дней с даты получения заявки | п. 15 Правил технологического присоединения*
2 | Направление на рассмотрение системному оператору копию заявки | В случае обращения в отношении присоединяемых или ранее присоединенных объектов при выдачи технических условий, которых требуется согласование с субъектом оперативно-диспетчерского управления. |  | В течении 5 рабочих дней со дня получения уведомления о перераспределении максимальной мощности | п. 34 Правил технологического присоединения*
3 | Подготовка и направление заявителю проекта договора технологического присоединения и технических условий | При технологическом присоединении к электрическим сетям при наличии технической возможности (на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8 900 кВт) | Договор об осуществлении технологического присоединения в соответствии с типовым договором по форме утвержденной в ООО "Газпром энерго" | Не более 20 дней с даты получения заявки или недостающих сведений (при наличии технической возможности) | п. 15 Правил технологического присоединения*
|  | При технологическом присоединении к электрическим сетям при присоединении по индивидуальному проекту, а также при технологическом присоединении на уровне напряжения не ниже 35 кВ и максимальной мощности не менее 8 900 кВт |  | Не более 60-75 дней с даты получения заявки или недостающих сведений (при присоединении по индивидуальному проекту) | п. 30.3 Правил технологического присоединения*
|  | В случае технологического присоединения к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети |  | Не более 9 месяцев с даты поступления в сетевую организацию заявки. | п. 30.1 Правил технологического присоединения*
4 | Направление лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется следующих требований: |  |  | в течение 10 рабочих дней с даты выдачи технических условий лицу, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность по соглашению о перераспределении мощности. | п. 38 Правил технологического присоединения*
- изменить устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающие контроль величины максимальной мощности для снижения объема максимальной мощности в объемах, предусмотренных соглашением о перераспределении мощности, в случае эксплуатационной принадлежности этих устройств лицам, перераспределяющим максимальную мощность энергопринимающих устройств;
- внести изменения в документы, предусматривающие взаимодействие сетевой организации и указанного лица, или подписать новые документы, фиксирующие объем максимальной мощности после ее перераспределения, в соответствии с соглашением о перераспределении мощности (технические условия, акт об осуществлении технологического присоединения).
5 | Выполнение мероприятий предусмотренных договором |  |  | 120 дней - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт; | п. 37 Правил технологического присоединения*
1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт.
В случае если в ходе проектирования у заявителя возникает необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления должны быть согласованы с ООО "Газпром энерго" с последующей корректировкой технических условий. При этом сетевая организация в течение 10 рабочих дней с даты обращения заявителя согласовывает указанные изменения технических условий. |  |  |  |  | п. 23 Правил технологического присоединения*
6 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий,допуск в эксплуатацию установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, | При этом для допуска в эксплуатацию установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии сетевая организация обязана в сроки и в порядке, которые предусмотрены разделом X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, обеспечить приглашение субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), либо субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен указанный договор, для участия в процедуре допуска в эксплуатацию установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, а также иных субъектов розничных рынков, приглашение которых для допуска в эксплуатацию прибора учета является обязательным в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии. | ООО "Газпром энерго" оформляет по результатам такой проверки акта о выполнении технических условий и акт допуска прибора учета в эксплуатацию | в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий с соблюдением срока указанного в пункте 3 настоящего паспорта | раздел IX Правил технологического присоединения*
7 | Осуществление фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактической подачи напряжения и мощности, объектов заявителя |  | ООО "Газпром энерго" составляет акт об осуществлении технологического присоединения, акты согласования технологической и (или) аварийной брони | не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств, с соблюдением срока указанного в пункте 5 настоящего паспорта | п. 19 Правил технологического присоединения*
| Если в заявке было предусмотрено поэтапное введение в эксплуатацию энергопринимающих устройств, реализация всех мероприятий по технологическому присоединению, а также составление документов, пунктами 6, 7 настоящего паспорта, осуществляется применительно к каждому из этапов. По завершении всех этапов стороны составляют документы, предусмотренные пунктами 6, 7 настоящего паспорта, применительно к исполнению всего объема мероприятий по технологическому присоединению, обязательства по осуществлению которых установлены договором. |  |  |  | п. 19 Правил технологического присоединения*
8 | ООО "Газпром энерго" направляет копии актов в адрес энергоснабжающей организации | ООО "Газпром энерго" направляет в письменном или электронном виде копии указанных в пункте 7 настоящего паспорта актов в адрес субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, либо в случае отсутствия информации у сетевой организации о заключении такого договора на дату отправления - в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)). | в письменном или электронном виде | не позднее 2 рабочих дней с даты подписания заявителем и ООО "Газпром энерго" актов, указанных в пункте 7 настоящего паспорта | п. 19(1) Правил технологического присоединения*
* - Услуга осуществляется в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861
1- В случае несоблюдения любого из нижеуказанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует. Критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются: а)сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций, а также неухудшение условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства; б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение; в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя; г) обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе.
Телефонная линия по вопросам обслуживания потребителей ООО "Газпром энерго" Телефон: 8 (800) 707-71-44