## Тарифы_С1,С2,С3,С4
Приложение №1
Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям ООО "Газпром энерго" (Уренгойский филиал)
энергопринимающих устройств заявителей на 2016 год
п/п | Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | Наименование ставки | Единица измерения | Ставка платы (без НДС)
1. | Ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, в текущих ценах (С1)
1.1. | на уровне напряжения 0,4 -10 кВ (свыше 15 до 150 кВт включительно) | С1 | руб./кВт | 856.646
1.2. | на уровне напряжения 0,4-10 кВ (свыше 150 кВт) |  | руб./кВт | 239.4026
2. | Ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи в ценах 2001 года (С2)
2.1. | ВЛ 0,4 кВ провод СИП-2 50 мм2 + отпайка СИП-2 16мм2 | С2 | руб./км | 487661.29
2.2. | ВЛ10кВ провод СИП-3 50мм2 |  | руб./км | 405560.66
2.3. | ВЛ10кВ провод СИП-3 70мм3 |  | руб./км | 416134.34
3. | Ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи в ценах 2001 года (С3)
3.1. | КЛ 0,4 кВ до 50 мм2, в траншее | С3 | руб./км | 165574.46
3.2. | КЛ 0,4 кВ до 100 мм2, в траншее |  | руб./км | 219076.23
3.3. | КЛ 10 кВ сшитый полиэтилен (3х150х35) в траншее |  | руб./км | 461649.17
3.4. | КЛ 10 кВ сшитый полиэтилен (3х240) в траншее |  | руб./км | 565091.95
4. | Ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций в ценах 2001 года (С4)
4.1. | КТП-10/0,4 кВ, 40 кВА | С4 | руб./кВт | 1528.8
4.2. | КТП-10/0,4 кВ, 63 кВА |  | руб./кВт | 1010.02
4.3. | КТП-10/0,4 кВ, 100 кВА |  | руб./кВт | 631.51
4.4. | КТП-10/0,4 кВ, 160 кВА |  | руб./кВт | 413.4
4.5. | КТП-10/0,4 кВ, 250 кВА |  | руб./кВт | 298.3
4.6. | КТП-10/0,4 кВ, 400 кВА |  | руб./кВт | 210.47
4.7. | КТП-10/0,4 кВ, 630 кВА |  | руб./кВт | 157
4.8. | КТП-10/0,4 кВ, 2х400 кВА |  | руб./кВт | 187.46
4.9. | КТП-10/0,4 кВ, 2х630 кВА |  | руб./кВт | 146.57
4.10. | БКТП-10/0,4 кВ, 2х1000 кВА |  | руб./кВт | 145.4

## Ставки
Приложение 2
Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО "Газпром энерго" (Уренгойский филиал) , энергопринимающих устройств заявителей (по одному источнику питания) на 2016 год
без НДС
№ п/п | Наименование мероприятий |  | Расходы по мероприятию (руб.) | Объем максимальной мощности (кВт) | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию (руб./кВт)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
Итого ставка платы за технологическое присоединение (руб./кВт)
| свыше 15 до 150 кВт включительно | 0,4 - 10 кВ | 167902.61 | 196 | 856.646
| свыше 150 кВт | 0,4 - 10 кВ | 107731.19 | 450 | 239.4026
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)
1.1 | свыше 15 до 150 кВт включительно | 0,4 - 10 кВ | 47316.84 | 196 | 241.4124
1.2 | свыше 150 кВт | 0,4 - 10 кВ | 32615.3 | 450 | 72.4784
2. | Разработка сетевой организацией проектной документации, по строительству "последней мили"
3. | Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством "последней мили"
3.1. | КТП-10/0,4 кВ, 40 кВА |  | 55036.78 | 36 | 1528.7994
3.2. | КТП-10/0,4 кВ, 63 кВА |  | 56561.14 | 56 | 1010.0204
3.3. | КТП-10/0,4 кВ, 100 кВА |  | 56204.54 | 89 | 631.5117
3.4. | КТП-10/0,4 кВ, 160 кВА |  | 58702.92 | 142 | 413.4008
3.5. | КТП-10/0,4 кВ, 250 кВА |  | 66521.67 | 223 | 298.3035
3.6. | КТП-10/0,4 кВ, 400 кВА |  | 74928.03 | 356 | 210.472
3.7. | КТП-10/0,4 кВ, 630 кВА |  | 88074.6 | 561 | 156.9957
3.8. | КТП-10/0,4 кВ, 2х400 кВА |  | 133468.07 | 712 | 187.4552
3.9. | КТП-10/0,4 кВ, 2х630 кВА |  | 167812.04 | 1122 | 149.5651
3.10. | БКТП-10/0,4 кВ, 2х1000 кВА |  | 258803.37 | 1780 | 145.3952
4. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ
4.1 | свыше 15 до 150 кВт включительно | 0,4 - 10 кВ | 37891.47 | 196 | 193.3238
4.2 | свыше 150 кВт | 0,4 - 10 кВ | 19725.29 | 450 | 43.834
5. | Участие в осмотре должностного лица Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя
5.1. | свыше 150 кВт | 0,4 - 10 кВ | 6060.21 | 450 | 13.4671
6. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети
6.1 | свыше 15 до 150 кВт включительно | 0,4 - 10 кВ | 82694.3 | 196 | 421.9097
6.2 | свыше 150 кВт | 0,4 - 10 кВ | 49330.39 | 450 | 109.6231