## 1-й квартал
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности 35 кВ и выше ООО "Газпром энерго"
за 1-й квартал 2017 года
Наименование центра питания (трансформаторной подстанции) | Текущий объем свободной мощности, кВА
1 | 2
1. Южно-Уральский филиал
ПС "Дедуровская" 110/35/10 кВ на напряжении 35 кВ | 3207.5
ПС "Дедуровская" 110/35/10 кВ на напряжении 10 кВ | 3207.5
ПС "Промбаза" 110/10 кВ | 0
ПС "Павловка" 35/10 кВ | 1485
ПС "9 Января" 35/10 кВ | 944
ПС ДКС-1 110/10/10 кВ | 0
ПС УКПГ-7 110/35/6 кВ на напряжение 35 кВ | 0
ПС УКПГ-7 110/35/6 кВ на напряжение 6 кВ | 1692
ПС УКПГ-10 110/6 кВ | 7525
ПС "Старо-Сакмарская" 35/6 кВ | 254.23
ПС "Совхозая" 35/10 кВ | 3447
ПС "Совхозая-2" 35/10 кВ | 0
2. Уренгойский филиал
ПС-110/10 кВ "Районная" | 0
ПС-110/6 кВ "2В" | 0
ПС-110/6 кВ "3В" | 0
ПС-110/10 кВ "ЯГП-9" | 0
ПС-110/6 кВ "Буровик" | 0
ПС-110/10 кВ "Песцовое" | 0
ПС "Аэропорт" | 0
ПС-110/10 кВ "ГКС" | 900
ПС-110/6 кВ "2С" | 0
ПС-110/6 кВ "3С" | 0
ПС-110/6 кВ "1В" | 1500
ПС-110/6 кВ "2В" | 1805
3. Саратовский филиал
ПС 110/6 кВ Водозабор газовиков 2х2500 кВА | -
ПС 35/10 кВ Латухино 2х6300 кВА | -
ПС 35/10 кВ КС -11 Павловского ЛПУ МГ 2х6300 кВА | -
ПС 35/10 кВ КС -10 Сызранского ЛПУ МГ 2х10000 кВА | -
ПС 35/10 кВ КЦ -1 Сергиевского ЛПУ МГ 2х6300 кВА | -
ПС 35/10 кВ КЦ -1Тольяттинского ЛПУ МГ 2х6300 кВА | -
ПС 35/10 кВ КС-7 Северного ЛПУ МГ 2х6300 кВА | -
ПС 110/10 кВ Жирновская 1х6300 кВА | 0
ПС 110/10 кВ Ольховская 2х6300 кВА | 0
ПС 110/10 кВ Котельниковская 2х6300 кВА | 0
ПС 110/10 кВ Волгоградская 2х6300 кВА | 0
ПС 35/10 кВ Бубновская-1 2х4000 кВА | 0
ПС 110/10 кВ Палласовка 2х40000 кВА | -
ПС 35/10 кВ Писаревка 2х2500 кВА | 0
Подстанция трансформаторная 35/10кВ КС Писаревка 2х4000 кВА | 0
ОРУ 35 кВ КС 04 "Ивановская" | -
4. Северный филиал
П/С "Вуктыл 2" ВЛ-29, 30 | 7100
5. Южный филиал
- | -
6. Северо-Кавказский филиал
ПС 110/10 кВ "Сальская" | 2410
ПС 35/10 кВ «КС Афипская» | 4423.5294
ПС 35/10 кВ «Смоленская Новая» | 1529.4118
ПС 35/6 кВ "Кущевское УПХГ" | 343.5294
ПС 35/10 кВ "Газовая" | 1835.2941
ПС 35/6 кВ "Дожимная" | -77.6471
ПС 35/6 кВ "Компрессорная" | 894.1176
ПС 35/10 кВ "Гаджировка" | 3329.41
ПС 35/10 кВ "КС Рождественская" | 2368.2353
7. Приуральский филиал
ПС 35/10 кВ «Компрессорная» КС "Кунгурская" | 19512.9412
ПС 35/6 кВ «Кедровая» | 1285.2941
ПС 110/35/10 кВ «Романовка» | 0
ПС 110/35/10 кВ «Каучук-Сутузово» | 27374.1176
ПС 110/6 кВ ГКС-17 «Карталы» | 7041.1765
ПС 35/10 кВ КС-5 «Москово» Дюртюлинского ЛПУ МГ | 5549.4118
ПС 35/10 кВ КС-19 «Шаран» Шаранского ЛПУ МГ | 4114.1176
ПС 35/10 кВ «Кармаскалы» | 3835.2941
8. Надымский филиал
ПС-"Базовая" - 110/6 кВ | 15466
ПС "ГКС" 110/6 кВ
ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Ныда" | 544
ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Правохеттинская" | 234
ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Приозерная" | 334
ПС 110/6 кВ "КС-0" КС "Надымская" | 1200
ПС 110/10-10 кВ "Левохеттинская" Ягельное ЛПУ | 678
9. Сургутский филиал
ПС-35/6 кВ, ЗРУ-6 кВ "Юбилейная, КРУН-6 кВ "Юбилейная" | 0
ПС-10/110 кВ "КГТЭС" | 0
ПС-110/6 кВ "Конденсат-2" ЗРУ-6 кВ "Конденсат-2" | 0
ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6 кВ ПС "Родник" | 22470.5882
ОРУ-110 кВ, ЗРУ-6 кВ КНС-8 ПС "Зенит" | 28941.1765
ОРУ-110 кВ, ЗРУ-10 кВ ПС "Диспетчерская" | 30764.7059
ОРУ-110 кВ, ЗРУ-6 кВ ПС "Локосово" | 1647.0588
ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6 кВ ПС "Новые покачи" | 35647.0588
ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6 кВ ПС "Кечимовская" | 38352.9412
ОРУ-110 кВ, ЗРУ-6 кВ ПС "Вершинная" | 0
ОРУ-110 кВ, ЗРУ-6 кВ ПС "Западная Мортымья" | 1761.1765
ПС-110/10 кВ КС-4, ЗРУ-10 кВ КС-4 | 3288.2353
ПС-110/10 кВ КС-5 ЗРУ-6 кВ, ЗРУ-6 кВ РП-1 | 5753
ПС-110/10 кВ КС-6, ЗРУ-10 кВ КС-6 | 4846.5
10. Центральный филиал
ПС "Глебово" 220 кВ | 0
ПС -220/10/10 кВ "Павелецкая" | 0
ПС-35/10 кВ "Увяз" | 0
ПС-110/6 кВ № 96 КС-9 | 0
ПС-110/6 кВ КС-8 | 0
ПС-110/10 кВ № 393 КС-2 | 0
Note on A234: Автор: ОАО "СУ-2"
Note on A236: Автор: (Ликвидировано временное технологическое присоединение объекта строительства), присоединен ФЛ Поясков, ФЛ Волков, Пархоменко П.И.+
Note on A237: Автор: ф.л. Жданов (жилой дом), ф.л. Нечаев А.А. Жилой дом
Note on A238: Автор: ФЛ "Волохов", блок гаражей 10 ФЛ, ФЛ Чичерина, ФЛ Жданова
Note on A240: p.krivobokоv ИП Рязанова О.Б. ВРУ-0,4 магазина -15 к кВт
Note on A241: Автор: ООО "Ремонтно-строительная фирма" (Временное на период строительства"
Note on A242: Автор: ФЛ Трапезникова (временное на период строительства)
Note on A245: Автор: ООО "Здоровье"
Note on A255: Автор: Ф.л. Внуковский А.П. ВРУ-0,4 Гаражей 13 очередь
Note on A257: p.krivobokov УОРРиС ООО "Газпром трансгаз Ухта" ВРУ общежитий 110 кВт; ВРУ Вахта 80 102 кВт; Велишов К.Г. о. 15 кВт;
Note on A258: Автор: ОАО "Комигаз"

## 2-й квартал
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности 35 кВ и выше ООО "Газпром энерго"
за 3-й квартал 2017 года
Наименование центра питания (трансформаторной подстанции) | Текущий объем свободной мощности, кВА
1 | 2
1. Южно-Уральский филиал
ПС "Дедуровская" 110/35/10 кВ на напряжении 35 кВ | 3207.5
ПС "Дедуровская" 110/35/10 кВ на напряжении 10 кВ | 3207.5
ПС "Промбаза" 110/10 кВ | 0
ПС "Павловка" 35/10 кВ | 1485
ПС "9 Января" 35/10 кВ | 944
ПС ДКС-1 110/10/10 кВ | 0
ПС УКПГ-7 110/35/6 кВ на напряжение 35 кВ | 0
ПС УКПГ-7 110/35/6 кВ на напряжение 6 кВ | 1692
ПС УКПГ-10 110/6 кВ | 7525
ПС "Старо-Сакмарская" 35/6 кВ | 254.23
ПС "Совхозая" 35/10 кВ | 3447
ПС "Совхозая-2" 35/10 кВ | 0
2. Уренгойский филиал
ПС-110/10 кВ "Районная" | 0
ПС-110/6 кВ "2В" | 0
ПС-110/6 кВ "3В" | 0
ПС-110/10 кВ "ЯГП-9" | 0
ПС-110/6 кВ "Буровик" | 0
ПС-110/10 кВ "Песцовое" | 0
ПС "Аэропорт" | 0
ПС-110/10 кВ "ГКС" | 900
ПС-110/6 кВ "2С" | 0
ПС-110/6 кВ "3С" | 0
ПС-110/6 кВ "1В" | 1500
ПС-110/6 кВ "2В" | 1805
3. Саратовский филиал
ПС 110/6 кВ Водозабор газовиков 2х2500 кВА | -
ПС 35/10 кВ Латухино 2х6300 кВА | -
ПС 35/10 кВ КС -11 Павловского ЛПУ МГ 2х6300 кВА | -
ПС 35/10 кВ КС -10 Сызранского ЛПУ МГ 2х10000 кВА | -
ПС 35/10 кВ КЦ -1 Сергиевского ЛПУ МГ 2х6300 кВА | -
ПС 35/10 кВ КЦ -1Тольяттинского ЛПУ МГ 2х6300 кВА | -
ПС 35/10 кВ КС-7 Северного ЛПУ МГ 2х6300 кВА | -
ПС 110/10 кВ Жирновская 1х6300 кВА | 0
ПС 110/10 кВ Ольховская 2х6300 кВА | 0
ПС 110/10 кВ Котельниковская 2х6300 кВА | 0
ПС 110/10 кВ Волгоградская 2х6300 кВА | 0
ПС 35/10 кВ Бубновская-1 2х4000 кВА | 0
ПС 110/10 кВ Палласовка 2х40000 кВА | -
ПС 35/10 кВ Писаревка 2х2500 кВА | 0
Подстанция трансформаторная 35/10кВ КС Писаревка 2х4000 кВА | 0
ОРУ 35 кВ КС 04 "Ивановская" | -
4. Северный филиал
П/С "Вуктыл 2" ВЛ-29, 30 | 7100
5. Южный филиал
- | -
6. Северо-Кавказский филиал
ПС 110/10 кВ "Сальская" | 2410
ПС 35/10 кВ «КС Афипская» | 4423.5294
ПС 35/10 кВ «Смоленская Новая» | 1529.4118
ПС 35/6 кВ "Кущевское УПХГ" | 343.5294
ПС 35/10 кВ "Газовая" | 1835.2941
ПС 35/6 кВ "Дожимная" | -77.6471
ПС 35/6 кВ "Компрессорная" | 894.1176
ПС 35/10 кВ "Гаджировка" | 3329.41
ПС 35/10 кВ "КС Рождественская" | 2368.2353
7. Приуральский филиал
ПС 35/10 кВ «Компрессорная» КС "Кунгурская" | 19512.9412
ПС 35/6 кВ «Кедровая» | 1285.2941
ПС 110/35/10 кВ «Романовка» | 0
ПС 110/35/10 кВ «Каучук-Сутузово» | 27374.1176
ПС 110/6 кВ ГКС-17 «Карталы» | 7041.1765
ПС 35/10 кВ КС-5 «Москово» Дюртюлинского ЛПУ МГ | 5549.4118
ПС 35/10 кВ КС-19 «Шаран» Шаранского ЛПУ МГ | 4114.1176
ПС 35/10 кВ «Кармаскалы» | 3835.2941
8. Надымский филиал
ПС-"Базовая" - 110/6 кВ | 14988
ПС "ГКС" 110/6 кВ | 5478
ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Ныда" | 2998
ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Правохеттинская" | 3278
ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Приозерная" | 837
ПС 110/6 кВ "КС-0" КС "Надымская" | 2420
ПС 110/10-10 кВ "Левохеттинская" Ягельное ЛПУ | 3144
9. Сургутский филиал
ПС-35/6 кВ, ЗРУ-6 кВ "Юбилейная, КРУН-6 кВ "Юбилейная" | 0
ПС-10/110 кВ "КГТЭС" | 0
ПС-110/6 кВ "Конденсат-2" ЗРУ-6 кВ "Конденсат-2" | 0
ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6 кВ ПС "Родник" | 22470.5882
ОРУ-110 кВ, ЗРУ-6 кВ КНС-8 ПС "Зенит" | 28941.1765
ОРУ-110 кВ, ЗРУ-10 кВ ПС "Диспетчерская" | 30764.7059
ОРУ-110 кВ, ЗРУ-6 кВ ПС "Локосово" | 1647.0588
ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6 кВ ПС "Новые покачи" | 35647.0588
ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6 кВ ПС "Кечимовская" | 38352.9412
ОРУ-110 кВ, ЗРУ-6 кВ ПС "Вершинная" | 0
ОРУ-110 кВ, ЗРУ-6 кВ ПС "Западная Мортымья" | 1761.1765
ПС-110/10 кВ КС-4, ЗРУ-10 кВ КС-4 | 3288.2353
ПС-110/10 кВ КС-5 ЗРУ-6 кВ, ЗРУ-6 кВ РП-1 | 5753
ПС-110/10 кВ КС-6, ЗРУ-10 кВ КС-6 | 4846.5
10. Центральный филиал
ПС "Глебово" 220 кВ | 0
ПС -220/10/10 кВ "Павелецкая" | 0
ПС-35/10 кВ "Увяз" | 0
ПС-110/6 кВ № 96 КС-9 | 0
ПС-110/6 кВ КС-8 | 0
ПС-110/10 кВ № 393 КС-2 | 0
Note on A234: Автор: ОАО "СУ-2"
Note on A236: Автор: (Ликвидировано временное технологическое присоединение объекта строительства), присоединен ФЛ Поясков, ФЛ Волков, Пархоменко П.И.+
Note on A237: Автор: ф.л. Жданов (жилой дом), ф.л. Нечаев А.А. Жилой дом
Note on A238: Автор: ФЛ "Волохов", блок гаражей 10 ФЛ, ФЛ Чичерина, ФЛ Жданова
Note on A240: p.krivobokоv ИП Рязанова О.Б. ВРУ-0,4 магазина -15 к кВт
Note on A241: Автор: ООО "Ремонтно-строительная фирма" (Временное на период строительства"
Note on A242: Автор: ФЛ Трапезникова (временное на период строительства)
Note on A245: Автор: ООО "Здоровье"
Note on A255: Автор: Ф.л. Внуковский А.П. ВРУ-0,4 Гаражей 13 очередь
Note on A257: p.krivobokov УОРРиС ООО "Газпром трансгаз Ухта" ВРУ общежитий 110 кВт; ВРУ Вахта 80 102 кВт; Велишов К.Г. о. 15 кВт;
Note on A258: Автор: ОАО "Комигаз"

## 3-й квартал
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности 35 кВ и выше ООО "Газпром энерго"
за 3-й квартал 2017 года
Наименование центра питания (трансформаторной подстанции) | Текущий объем свободной мощности, кВА
1 | 2
1. Южно-Уральский филиал
ПС "Дедуровская" 110/35/10 кВ на напряжении 35 кВ | 3207.5
ПС "Дедуровская" 110/35/10 кВ на напряжении 10 кВ | 3207.5
ПС "Промбаза" 110/10 кВ | 0
ПС "Павловка" 35/10 кВ | 1485
ПС "9 Января" 35/10 кВ | 944
ПС ДКС-1 110/10/10 кВ | 0
ПС УКПГ-7 110/35/6 кВ на напряжение 35 кВ | 0
ПС УКПГ-7 110/35/6 кВ на напряжение 6 кВ | 1692
ПС УКПГ-10 110/6 кВ | 7525
ПС "Старо-Сакмарская" 35/6 кВ | 254.23
ПС "Совхозая" 35/10 кВ | 3447
ПС "Совхозая-2" 35/10 кВ | 0
2. Уренгойский филиал
ПС-110/10 кВ "Районная" | 0
ПС-110/6 кВ "2В" | 0
ПС-110/6 кВ "3В" | 0
ПС-110/10 кВ "ЯГП-9" | 0
ПС-110/6 кВ "Буровик" | 0
ПС-110/10 кВ "Песцовое" | 0
ПС "Аэропорт" | 0
ПС-110/10 кВ "ГКС" | 900
ПС-110/6 кВ "2С" | 0
ПС-110/6 кВ "3С" | 0
ПС-110/6 кВ "1В" | 1500
ПС-110/6 кВ "2В" | 1805
3. Саратовский филиал
ПС 110/6 кВ Водозабор газовиков 2х2500 кВА | -
ПС 35/10 кВ Латухино 2х6300 кВА | -
ПС 35/10 кВ КС -11 Павловского ЛПУ МГ 2х6300 кВА | -
ПС 35/10 кВ КС -10 Сызранского ЛПУ МГ 2х10000 кВА | -
ПС 35/10 кВ КЦ -1 Сергиевского ЛПУ МГ 2х6300 кВА | -
ПС 35/10 кВ КЦ -1Тольяттинского ЛПУ МГ 2х6300 кВА | -
ПС 35/10 кВ КС-7 Северного ЛПУ МГ 2х6300 кВА | -
ПС 110/10 кВ Жирновская 1х6300 кВА | 0
ПС 110/10 кВ Ольховская 2х6300 кВА | 0
ПС 110/10 кВ Котельниковская 2х6300 кВА | 0
ПС 110/10 кВ Волгоградская 2х6300 кВА | 0
ПС 35/10 кВ Бубновская-1 2х4000 кВА | 0
ПС 110/10 кВ Палласовка 2х40000 кВА | -
ПС 35/10 кВ Писаревка 2х2500 кВА | 0
Подстанция трансформаторная 35/10кВ КС Писаревка 2х4000 кВА | 0
ОРУ 35 кВ КС 04 "Ивановская" | -
4. Северный филиал
П/С "Вуктыл 2" ВЛ-29, 30 | 7100
5. Южный филиал
- | -
6. Северо-Кавказский филиал
ПС 110/10 кВ "Сальская" | 2410
ПС 35/10 кВ «КС Афипская» | 4423.5294
ПС 35/10 кВ «Смоленская Новая» | 1529.4118
ПС 35/6 кВ "Кущевское УПХГ" | 343.5294
ПС 35/10 кВ "Газовая" | 1835.2941
ПС 35/6 кВ "Дожимная" | -77.6471
ПС 35/6 кВ "Компрессорная" | 894.1176
ПС 35/10 кВ "Гаджировка" | 3329.41
ПС 35/10 кВ "КС Рождественская" | 2368.2353
7. Приуральский филиал
ПС 35/10 кВ «Компрессорная» КС "Кунгурская" | 19512.9412
ПС 35/6 кВ «Кедровая» | 1285.2941
ПС 110/35/10 кВ «Романовка» | 0
ПС 110/35/10 кВ «Каучук-Сутузово» | 27374.1176
ПС 110/6 кВ ГКС-17 «Карталы» | 7041.1765
ПС 35/10 кВ КС-5 «Москово» Дюртюлинского ЛПУ МГ | 5549.4118
ПС 35/10 кВ КС-19 «Шаран» Шаранского ЛПУ МГ | 4114.1176
ПС 35/10 кВ «Кармаскалы» | 3835.2941
8. Надымский филиал
ПС-"Базовая" - 110/6 кВ | 14988
ПС "ГКС" 110/6 кВ | 5478
ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Ныда" | 2998
ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Правохеттинская" | 3278
ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Приозерная" | 837
ПС 110/6 кВ "КС-0" КС "Надымская" | 2420
ПС 110/10-10 кВ "Левохеттинская" Ягельное ЛПУ | 3144
9. Сургутский филиал
ПС-35/6 кВ, ЗРУ-6 кВ "Юбилейная, КРУН-6 кВ "Юбилейная" | 0
ПС-10/110 кВ "КГТЭС" | 0
ПС-110/6 кВ "Конденсат-2" ЗРУ-6 кВ "Конденсат-2" | 0
ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6 кВ ПС "Родник" | 22470.5882
ОРУ-110 кВ, ЗРУ-6 кВ КНС-8 ПС "Зенит" | 28941.1765
ОРУ-110 кВ, ЗРУ-10 кВ ПС "Диспетчерская" | 30764.7059
ОРУ-110 кВ, ЗРУ-6 кВ ПС "Локосово" | 1647.0588
ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6 кВ ПС "Новые покачи" | 35647.0588
ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6 кВ ПС "Кечимовская" | 38352.9412
ОРУ-110 кВ, ЗРУ-6 кВ ПС "Вершинная" | 0
ОРУ-110 кВ, ЗРУ-6 кВ ПС "Западная Мортымья" | 1761.1765
ПС-110/10 кВ КС-4, ЗРУ-10 кВ КС-4 | 3188.2353
ПС-110/10 кВ КС-5 ЗРУ-6 кВ, ЗРУ-6 кВ РП-1 | 5753
ПС-110/10 кВ КС-6, ЗРУ-10 кВ КС-6 | 4846.5
10. Центральный филиал
ПС "Глебово" 220 кВ | 0
ПС -220/10/10 кВ "Павелецкая" | 0
ПС-35/10 кВ "Увяз" | 0
ПС-110/6 кВ № 96 КС-9 | 0
ПС-110/6 кВ КС-8 | 0
ПС-110/10 кВ № 393 КС-2 | 0
Note on A234: Автор: ОАО "СУ-2"
Note on A236: Автор: (Ликвидировано временное технологическое присоединение объекта строительства), присоединен ФЛ Поясков, ФЛ Волков, Пархоменко П.И.+
Note on A237: Автор: ф.л. Жданов (жилой дом), ф.л. Нечаев А.А. Жилой дом
Note on A238: Автор: ФЛ "Волохов", блок гаражей 10 ФЛ, ФЛ Чичерина, ФЛ Жданова
Note on A240: p.krivobokоv ИП Рязанова О.Б. ВРУ-0,4 магазина -15 к кВт
Note on A241: Автор: ООО "Ремонтно-строительная фирма" (Временное на период строительства"
Note on A242: Автор: ФЛ Трапезникова (временное на период строительства)
Note on A245: Автор: ООО "Здоровье"
Note on A255: Автор: Ф.л. Внуковский А.П. ВРУ-0,4 Гаражей 13 очередь
Note on A257: p.krivobokov УОРРиС ООО "Газпром трансгаз Ухта" ВРУ общежитий 110 кВт; ВРУ Вахта 80 102 кВт; Велишов К.Г. о. 15 кВт;
Note on A258: Автор: ОАО "Комигаз"

## 4-й квартал
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности 35 кВ и выше ООО "Газпром энерго"
за 4-й квартал 2017 года
Наименование центра питания (трансформаторной подстанции) | Текущий объем свободной мощности, кВА
1 | 2
1. Южно-Уральский филиал
ПС "Дедуровская" 110/35/10 кВ на напряжении 35 кВ | 3207.5
ПС "Дедуровская" 110/35/10 кВ на напряжении 10 кВ | 3207.5
ПС "Промбаза" 110/10 кВ | 0
ПС "Павловка" 35/10 кВ | 1485
ПС "9 Января" 35/10 кВ | 944
ПС ДКС-1 110/10/10 кВ | 0
ПС УКПГ-7 110/35/6 кВ на напряжение 35 кВ | 0
ПС УКПГ-7 110/35/6 кВ на напряжение 6 кВ | 1692
ПС УКПГ-10 110/6 кВ | 7525
ПС "Старо-Сакмарская" 35/6 кВ | 0
ПС "Совхозая" 35/10 кВ | 1723.5
ПС "Совхозая-2" 35/10 кВ | 1723.5
2. Уренгойский филиал
ПС-110/10 кВ "Районная" | 0
ПС-110/6 кВ "2В" | 0
ПС-110/6 кВ "3В" | 0
ПС-110/10 кВ "ЯГП-9" | 0
ПС-110/6 кВ "Буровик" | 0
ПС-110/10 кВ "Песцовое" | 0
ПС "Аэропорт" | 0
ПС-110/10 кВ "ГКС" | 900
ПС-110/6 кВ "2С" | 0
ПС-110/6 кВ "3С" | 0
ПС-110/6 кВ "1В" | 1500
ПС-110/6 кВ "2В" | 1805
3. Саратовский филиал
ПС 110/6 кВ Водозабор газовиков 2х2500 кВА | -
ПС 35/10 кВ Латухино 2х6300 кВА | -
ПС 35/10 кВ КС -11 Павловского ЛПУ МГ 2х6300 кВА | -
ПС 35/10 кВ КС -10 Сызранского ЛПУ МГ 2х10000 кВА | -
ПС 35/10 кВ КЦ -1 Сергиевского ЛПУ МГ 2х6300 кВА | -
ПС 35/10 кВ КЦ -1Тольяттинского ЛПУ МГ 2х6300 кВА | -
ПС 35/10 кВ КС-7 Северного ЛПУ МГ 2х6300 кВА | -
ПС 110/10 кВ Жирновская 1х6300 кВА | 0
ПС 110/10 кВ Ольховская 2х6300 кВА | 0
ПС 110/10 кВ Котельниковская 2х6300 кВА | 0
ПС 110/10 кВ Волгоградская 2х6300 кВА | 0
ПС 35/10 кВ Бубновская-1 2х4000 кВА | 0
ПС 110/10 кВ Палласовка 2х40000 кВА | -
ПС 35/10 кВ Писаревка 2х2500 кВА | 0
Подстанция трансформаторная 35/10кВ КС Писаревка 2х4000 кВА | 0
ОРУ 35 кВ КС 04 "Ивановская" | -
4. Северный филиал
П/С "Вуктыл 2" ВЛ-29, 30 | 7100
5. Южный филиал
- | -
6. Северо-Кавказский филиал
ПС 110/10 кВ "Сальская" | 2410
ПС 35/10 кВ «КС Афипская» | 4423.5294
ПС 35/10 кВ «Смоленская Новая» | 1529.4118
ПС 35/6 кВ "Кущевское УПХГ" | 343.5294
ПС 35/10 кВ "Газовая" | 1835.2941
ПС 35/6 кВ "Дожимная" | -77.6471
ПС 35/6 кВ "Компрессорная" | 894.1176
ПС 35/10 кВ "Гаджировка" | 3329.41
ПС 35/10 кВ "КС Рождественская" | 2368.2353
7. Приуральский филиал
ПС 35/10 кВ «Компрессорная» КС "Кунгурская" | 19512.9412
ПС 35/6 кВ «Кедровая» | 1285.2941
ПС 110/35/10 кВ «Романовка» | 0
ПС 110/35/10 кВ «Каучук-Сутузово» | 27374.1176
ПС 110/6 кВ ГКС-17 «Карталы» | 7041.1765
ПС 35/10 кВ КС-5 «Москово» Дюртюлинского ЛПУ МГ | 5549.4118
ПС 35/10 кВ КС-19 «Шаран» Шаранского ЛПУ МГ | 4114.1176
ПС 35/10 кВ «Кармаскалы» | 3835.2941
8. Надымский филиал
ПС-"Базовая" - 110/6 кВ | 14988
ПС "ГКС" 110/6 кВ | 5478
ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Ныда" | 2998
ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Правохеттинская" | 3278
ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Приозерная" | 837
ПС 110/6 кВ "КС-0" КС "Надымская" | 2420
ПС 110/10-10 кВ "Левохеттинская" Ягельное ЛПУ | 3144
9. Сургутский филиал
ПС-35/6 кВ, ЗРУ-6 кВ "Юбилейная, КРУН-6 кВ "Юбилейная" | 0
ПС-10/110 кВ "КГТЭС" | 0
ПС-110/6 кВ "Конденсат-2" ЗРУ-6 кВ "Конденсат-2" | 0
ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6 кВ ПС "Родник" | 22470.5882
ОРУ-110 кВ, ЗРУ-6 кВ КНС-8 ПС "Зенит" | 28941.1765
ОРУ-110 кВ, ЗРУ-10 кВ ПС "Диспетчерская" | 30764.7059
ОРУ-110 кВ, ЗРУ-6 кВ ПС "Локосово" | 1647.0588
ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6 кВ ПС "Новые покачи" | 35647.0588
ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6 кВ ПС "Кечимовская" | 38352.9412
ОРУ-110 кВ, ЗРУ-6 кВ ПС "Вершинная" | 0
ОРУ-110 кВ, ЗРУ-6 кВ ПС "Западная Мортымья" | 1761.1765
ПС-110/10 кВ КС-4, ЗРУ-10 кВ КС-4 | 3188.2353
ПС-110/10 кВ КС-5 ЗРУ-6 кВ, ЗРУ-6 кВ РП-1 | 5753
ПС-110/10 кВ КС-6, ЗРУ-10 кВ КС-6 | 4846.5
10. Центральный филиал
ПС "Глебово" 220 кВ | 0
ПС -220/10/10 кВ "Павелецкая" | 0
ПС-35/10 кВ "Увяз" | 0
ПС-110/6 кВ № 96 КС-9 | 0
ПС-110/6 кВ КС-8 | 0
ПС-110/10 кВ № 393 КС-2 | 0
Note on A234: Автор: ОАО "СУ-2"
Note on A236: Автор: (Ликвидировано временное технологическое присоединение объекта строительства), присоединен ФЛ Поясков, ФЛ Волков, Пархоменко П.И.+
Note on A237: Автор: ф.л. Жданов (жилой дом), ф.л. Нечаев А.А. Жилой дом
Note on A238: Автор: ФЛ "Волохов", блок гаражей 10 ФЛ, ФЛ Чичерина, ФЛ Жданова
Note on A240: p.krivobokоv ИП Рязанова О.Б. ВРУ-0,4 магазина -15 к кВт
Note on A241: Автор: ООО "Ремонтно-строительная фирма" (Временное на период строительства"
Note on A242: Автор: ФЛ Трапезникова (временное на период строительства)
Note on A245: Автор: ООО "Здоровье"
Note on A255: Автор: Ф.л. Внуковский А.П. ВРУ-0,4 Гаражей 13 очередь
Note on A257: p.krivobokov УОРРиС ООО "Газпром трансгаз Ухта" ВРУ общежитий 110 кВт; ВРУ Вахта 80 102 кВт; Велишов К.Г. о. 15 кВт;
Note on A258: Автор: ОАО "Комигаз"