## Тула
Перечень точек учета электроэнергии для расчёта полезного отпуска (Центральный филиал, Тульская обл.)
№ | № прибора учёта | Дата следующей поверки | Объект оснащения прибором учета. | Место установки прибора учета. | Схема подключения прибора учёта | Примечание
1 | 36043568 | 2034 | РУ-0,4 1 секция ТП АГНКС, Новомосковск | Новомосковск, Тульская область, шоссе Узловское, 6 | полукосвенная | Планируется замена на прибор учета, обеспечивающий набор функций интеллектуального учета
2 | 36049462 | 2034 | РУ-0,4 2 секция ТП АГНКС, Новомосковск | Новомосковск, Тульская область, шоссе Узловское, 6 | полукосвенная | Планируется замена на прибор учета, обеспечивающий набор функций интеллектуального учета
3 | 2699341 | 2018 | ООО "Щекинострой" | Тульская область, Щёкинский район, рабочий поселок Первомайский, деревня Воробьёвка | полукосвенная | Планируется замена на прибор учета, обеспечивающий набор функций интеллектуального учета
4 | 2674386 | 2018 | ООО "Щекинострой" | Тульская область, Щёкинский район, рабочий поселок Первомайский, деревня Воробьёвка | полукосвенная | Планируется замена на прибор учета, обеспечивающий набор функций интеллектуального учета
5 | 804090510 | 2020 | ООО "ШАР" (ВРУ-0,4кВ яч.№78) | Административная ул., 20, рабочий посёлок Первомайский | полукосвенная | Планируется замена на прибор учета, обеспечивающий набор функций интеллектуального учета
6 | 04509507 | - | ИП Геворкян | Новомосковск, Тульская область, в районе шоссе Узловское, 6 | прямая | Планируется замена на прибор учета, обеспечивающий набор функций интеллектуального учета
7 | 04729908 | - | Гаражи ГСК-23 | Новомосковск, Тульская область, в районе шоссе Узловское, 6 | прямая | Планируется замена на прибор учета, обеспечивающий набор функций интеллектуального учета
8 | 05041068 | - | КСТ Березка | Новомосковск, Тульская область, в районе шоссе Узловское, 6 | прямая | Планируется замена на прибор учета, обеспечивающий набор функций интеллектуального учета
9 | 19416621 | - | ИП Ткебучава | Новомосковск, Тульская область, в районе шоссе Узловское, 6 | прямая | Планируется замена на прибор учета, обеспечивающий набор функций интеллектуального учета
10 | 04506130 | - | АЗС | Новомосковск, Тульская область, в районе шоссе Узловское, 6 | прямая | Планируется замена на прибор учета, обеспечивающий набор функций интеллектуального учета
11 | 05283303-10 | - | ГРС Тульская | посёлок Петровский, муниципальное образование Тула, Тульская область | полукосвенная | Планируется замена на прибор учета, обеспечивающий набор функций интеллектуального учета
12 | - | - | Жилой Сектор | посёлок Петровский, муниципальное образование Тула, Тульская область | полукосвенная | Планируется замена на прибор учета, обеспечивающий набор функций интеллектуального учета
13 | 36043455 | 2034 | ф.40 КТП 10/0,4 Тульская АГНКС | посёлок Петровский, муниципальное образование Тула, Тульская область, 54.180023, 37.502305 | полукосвенная | Планируется замена на прибор учета, обеспечивающий набор функций интеллектуального учета
14 | 36049433 | 2034 | ф.49 КТП 10/0,4 Тульская АГНКС | посёлок Петровский, муниципальное образование Тула, Тульская область, 54.180023, 37.502305 | полукосвенная | Планируется замена на прибор учета, обеспечивающий набор функций интеллектуального учета
15 | 202033160741 | 2036 | ПАО "МТС" | д. Чернятино, Ефремовский район, Тульская область, 53.170269, 38.146132 | прямая | Планируется замена на прибор учета, обеспечивающий набор функций интеллектуального учета
16 | 0108078409 | 2029 | ПС 110кВ №393, яч.11 ЗРУ-10кВ КС-2 | ПС 110кВ №393 ЗРУ-10кВ КС-2 | косвенное | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
17 | 0112080467 | 2029 | ПС 110кВ №393, яч.20 ЗРУ-10кВ КС-2 | ПС 110кВ №393 ЗРУ-10кВ КС-2 | косвенное | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
18 | 0805113516 | 2029 | ПС 110кВ №393, яч.37 ЗРУ-10кВ КС-2 | ПС 110кВ №393 ЗРУ-10кВ КС-2 | косвенное | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
19 | 0120071063 | 2030 | ПС 110кВ №393, яч.46 ЗРУ-10кВ КС-2 | ПС 110кВ №393 ЗРУ-10кВ КС-2 | косвенное | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
20 | 0811101940 | 2034 | ПО "Тульские эл.сети" ПАО "Тулэнерго" яч.6 ЗРУ-10кВ КС-2 | Промплощадка Тульское ЛПУМГ КС-2 ЗРУ-10кВ | косвенное | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
21 | 811101939 | 2034 | ПО "Тульские эл.сети" ПАО "Тулэнерго" яч.49 ЗРУ-10кВ КС-2 | Промплощадка Тульское ЛПУМГ КС-2 ЗРУ-10кВ | косвенное | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
22 | 0811110797 | 2035 | ПС110кВ №62 "Ефремов", яч.11 ЗРУ 6кВ | ПС-110/6 №97 Ефремовская п/п Тульское ЛПУМГ | косвенное | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
23 | 0811110232 | 2035 | ПС110кВ №62 "Ефремов", яч.16 ЗРУ 6кВ | ПС-110/6 №97 Ефремовская п/п Тульское ЛПУМГ | косвенное | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
24 | 0811110833 | 2035 | Ефремовские электросети ПАО "Тулэнерго" (яч.25 ЗРУ 6кВ) | ПС-110/6 №97 Ефремовская п/п Тульское ЛПУМГ | косвенное | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
25 | 811110882 | 2035 | Ефремовские электросети ПАО "Тулэнерго" (яч.28 ЗРУ 6кВ) | ПС-110/6 №97 Ефремовская п/п Тульское ЛПУМГ | косвенное | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
26 | 0112080043 | 2029 | ПС 62 "Ефремов" ф. город-5 ТП-6/0,4 кВ "Котельная" | г. Ефремов, КС-8 ТП "Котельная" РУ-6кВ, яч.2 | косвенное | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
27 | 0110080804 | 2028 | ЗРУ 6кВ №1 яч.46 КС-9 | Промплощадка Тульское ЛПУМГ КС-9 ЗРУ-6кВ | косвенное | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
28 | 0810120298 | 2034 | ЗРУ 6кВ №1 яч. 14 КС-9 | Промплощадка Тульское ЛПУМГ КС-9 ЗРУ-6кВ | косвенное | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
29 | 38402695 | 2035 | ЗАО "Норси транс" | Тул. Обл. Щёкинский р-он, п. Первомайский, ул. Западная, д.1 | полукосвенная | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
30 | 0107082510 | 2034 | ОАО "Щекинская городская электросеть"( №1 яч.10 КС-9) | Промплощадка Тульское ЛПУМГ КС-9 ЗРУ-6кВ | косвенное | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
31 | 0811111893 | 2034 | ООО "ПАРКойл-Тула" (яч.7 ЗРУ 6кВ №1) | Промплощадка Тульское ЛПУМГ КС-9 ЗРУ-6кВ | косвенное | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
32 | 107082419 | 2028 | ООО "Ленинский РЭС" ЗРУ 6кВ №1 яч.19 КС-9 | Промплощадка Тульское ЛПУМГ КС-9 ЗРУ-6кВ | косвенное | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
33 | 107082575 | 2028 | ООО "Шар" (яч.21 ЗРУ 6кВ №1) | Промплощадка Тульское ЛПУМГ КС-9 ЗРУ-6кВ | косвенное | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
34 | 107082297 | 2028 | ОКБ "Минерал" яч.17 ЗРУ 6кВ №1 | Тульская, обл., р-н Щекинский, рп Первомайский, ул Административная, д 18 | косвенное | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
35 | 0811111774 | 2034 | ООО "Ди Ферро" | Тульская, обл., р-н Щекинский, рп Первомайский, ул Административная, д 16 | косвенное | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
36 | 0812104548 | 2034 | ООО "Ди Ферро" | Тульская, обл., р-н Щекинский, рп Первомайский, ул Административная, д 16 | косвенное | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
37 | 094229533 | 2025 | ПО "Тульские эл. сети" ПАО "Тулэнерго" КТП №4574 Пришня ж.з. | с. Пришня, Тульская обл. | полукосвенная | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
38 | 100069982 | 2032 | ПО "Тульские эл. сети" ПАО "Тулэнерго" КТП №4444 Пришня Ц.У. | с. Пришня, Тульская обл. | полукосвенная | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
39 | 098285117 | 2034 | ПО "Тульские эл. сети" ПАО "Тулэнерго" КТП №4445 Пришня школа | с. Пришня, Тульская обл. | полукосвенная | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
40 | 100069961 | 2032 | ПО "Тульские эл. сети" ПАО "Тулэнерго" МТП №4442 Ястребовка | д. Ястребовка Тульская обл. | полукосвенная | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
41 | 36049567 | 2034 | Филиал ООО "Газпром трансгаз Москва" Тульское ЛПУМГ ФОК Ввод №1 | с. Пришня, Тульская обл. | полукосвенная | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
42 | 36043562 | 2034 | Филиал ООО "Газпром трансгаз Москва" Тульское ЛПУМГ ФОК Ввод №2 | с. Пришня, Тульская обл. | полукосвенная | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
43 | 1102182341 | 2030 | Филиал ООО "Газпром трансгаз Москва" ЦАГ-Административное здание | с Пришня, ул. Полевая, д.1 | полукосвенная | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
44 | 1102182273 | 2030 | Детский сад, Пришня (ТП №4621 Школа, Пришня (д/с рез.)) | с. Пришня, Тульская обл., ул. Козаченко д. 2д | полукосвенная | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
45 | 1102182245 | 2030 | Детский сад, Пришня (ТП №4621 Школа, Пришня (д/с)) | с. Пришня, Тульская обл., ул. Козаченко д. 2д | полукосвенная | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
46 | 1102182313 | 2030 | Школа, Пришня (ТП №4621 Школа) | с. Пришня, Тульская обл., ул. Козаченко д. 2а | полукосвенная | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
47 | 1102181286 | 2030 | Школа, Пришня (ТП №4621 Школа, гараж) | с. Пришня, Тульская обл., ул. Козаченко д. 2а | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
48 | 1102181356 | 2030 | Школа, Пришня (ТП №4621 Школа, пристройка к школе) | с. Пришня, Тульская обл., ул. Козаченко д. 2а | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
49 | 1102182291 | 2030 | Школа, Пришня (ТП №4621 Школа,(школа рез)) | с Пришня, ул. Полевая, д.1а | полукосвенная | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
50 | 1205180344 | 2030 | АО "Газпром газораспределение" (ТП №4621 Школа) | с Пришня, ул. Козаченко, в районе д.3 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
51 | 1505180229 | 2034 | Личман С.В. (ТП №4621 Школа) | с Пришня, ул. Пенькова, д.35 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
52 | 1205180360 | 2030 | ИП Перепелица Э.А. (ТП №4621 Школа) | с Пришня, ул. Полевая, д.1а | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
53 | 1102182701 | 2030 | Глебов Андрей Иванович (КТП №4720 Пришня) | с Пришня, ул. Полевая, д. 4 | полукосвенная | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
54 | 1505180226 | 2030 | ИП Кочкина Анна Александровна (КТП №4621 Пришня) | с Пришня, ул. Пенькова, д.2а | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
55 | 1205180183 | 2030 | Администрация МО Крапивенское Щекинского района - уличное освещение (КТП №4621 Пришня) - опора 41 | с Пришня, в районе КТП №4621 опора 41 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
56 | 1205180157 | 2030 | Администрация МО Крапивенское Щекинского района - уличное освещение (КТП №4621 Пришня) - опора 13 | с Пришня, в районе КТП №4621 опора 13 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
57 | 1110131950 | 2023 | МКП "Крапивенское ЖКХ Щекинского района" - КНС (КТП №4693 Пришня) | с. Пришня, Тульская обл. | полукосвенная | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
58 | 1104130243 | 2023 | МКП "Крапивенское ЖКХ Щекинского района" - Очистные-1 (КТП №4600 Пришня) | с. Пришня, Тульская обл. | полукосвенная | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
59 | 1104130380 | 2023 | МКП "Крапивенское ЖКХ Щекинского района" - Очистные-2 (КТП №4503 Пришня) | с. Пришня, Тульская обл. | полукосвенная | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
60 | 1205180195 | 2030 | Денисов Антон Евгеньевич | с Пришня, ул А.Козаченко, 1, | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
61 | 1205180270 | 2030 | Могилевцева Елена Николаевна | Козаченко д.2 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
62 | 1205180243 | 2030 | Андреев Михаил Исаакович | Козаченко д.4 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
63 | 1205180131 | 2030 | Петрова Ирина Алексеевна | с Пришня, ул А.Козаченко, 5, | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
64 | 1205180334 | 2030 | Кузина Ольга Викторовна | с Пришня, ул Козаченко, 7, | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
65 | 1205180156 | 2030 | Трошина Галина Ярославна | Козаченко д.8 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
66 | 1205180143 | 2030 | Юрина Вера Алексеевна | Козаченко д.9 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
67 | 1205180256 | 2030 | Лафицкий Сергей Юрьевич | с Пришня, ул А.Козаченко, 10, | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
68 | 1205180173 | 2030 | Панов Виктор Васильевич | Козаченко д.11 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
69 | 1205180309 | 2030 | Гудкова Валентина Ивановна | Козаченко д.12 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
70 | 1205180220 | 2030 | Цируми Александр Николаевич | Козаченко д.13 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
71 | 1205180109 | 2030 | Шлей Вячеслав Александрович | Козаченко д.14 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
72 | 1205180122 | 2030 | Кузьмин Олег Николаевич | Козаченко д.15 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
73 | 1205180254 | 2030 | Демин Александр Евдокимович | с Пришня, ул А.Козаченко, 16, | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
74 | 1205180329 | 2030 | Абросимов Андрей Вячеславович | с Пришня, ул А.Козаченко, 17, | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
75 | 1205180113 | 2030 | Маркин Павел Иванович | с Пришня, ул А.Козаченко, 19, | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
76 | 1205180211 | 2030 | Данилов Алексей Владимирович | с Пришня, ул А.Козаченко, 20, | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
77 | 1205180328 | 2030 | Сулеин Александр Николаевич | Козаченко д.21 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
78 | 1205180108 | 2030 | Недопад Наталья Анатольевна | с Пришня, ул А.Козаченко, 22, | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
79 | 1205180226 | 2030 | Мартынов Николай Егорович | Козаченко д.23 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
80 | 1205180207 | 2030 | Лукашин Олег Егорович | с Пришня, ул А.Козаченко, 24, | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
81 | 1205180168 | 2030 | Максимов Сергей Викторович | Козаченко д.25 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
82 | 1205180349 | 2030 | Гусева Надежда Владимировна | Козаченко д.26 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
83 | 1205180105 | 2030 | Кривошеин Юрий Геннадьевич | Козаченко д.27 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
84 | 1205180213 | 2030 | Давлетов Владимир Ибадулаевич | Козаченко д.28 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
85 | 1205180181 | 2030 | Дрогайцева Зоя Сергеевна | с Пришня, ул А.Козаченко, 29, | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
86 | 1205180363 | 2030 | Авдюшина Анастасия Николаевна | Козаченко д.30 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
87 | 1205180201 | 2030 | Царева Людмила Григорьевна | Козаченко д.31 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
88 | 1205180210 | 2030 | Данилочкина Наталья Васильевна | Козаченко д.32 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
89 | 1205180357 | 2030 | Демушкина Наталья Николаевна | Козаченко д.33 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
90 | 1205180359 | 2030 | Степанищев Сергей Борисович | с Пришня, ул А.Козаченко, 35, | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
91 | 07801783-11 | - | Козлов Игорь Валерьевич | Козаченко д.18 | прямая | В 2024 году планируется переход на расчеты по прибору учета, установленному ООО "Газпром энерго"
92 | 7297142 | - | Баркова Вероника Вячеславовна | Козаченко д.3 | прямая | В 2024 году планируется переход на расчеты по прибору учета, установленному ООО "Газпром энерго"
93 | 56648729 | - | Кузнецов Андрей Владимирович | Козаченко д.1А | прямая | В 2024 году планируется переход на расчеты по прибору учета, установленному ООО "Газпром энерго"
94 | 1205180151 | 2030 | Колошеин Александр Николаевич | Пенькова д.2/1 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
95 | 1205180190 | 2030 | Корнев Александр Михайлович | Пенькова д.2/2 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
96 | 1205180170 | 2030 | Андреади Василий Константинович | Пенькова д.3 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
97 | 1205180165 | 2030 | Саватеева Галина Анатольевна | Пенькова д.4/1 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
98 | 1205180164 | 2030 | Уколов Алексей Петрович | Пенькова д.4/2 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
99 | 1205180251 | 2030 | Сухова Надежда Михайловна | Пенькова д.5 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
100 | 1205180161 | 2030 | Исаев Сергей Михайлович | Пенькова д.6/2 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
101 | 1205180219 | 2030 | Молоканова Светлана Геннадьевна | с Пришня, ул Д.И.Пенькова, 7, | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
102 | 1205180253 | 2030 | Кудинов Вячеслав Тихонович | Пенькова д.8 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
103 | 1205180136 | 2030 | Абрамов Виктор Павлович | с Пришня, ул Д.И.Пенькова, 9, | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
104 | 1205180198 | 2030 | Токмаков Валерий Иванович | с Пришня, ул Д.И.Пенькова, 10/1 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
105 | 1205180276 | 2030 | Ковалев Олег Стефанович | Пенькова д.10/2 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
106 | 1205180199 | 2030 | Анисимова Лидия Михайловна | Пенькова д.11 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
107 | 1205180255 | 2030 | Анисимова Лидия Михайловна | Пенькова д.12/1 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
108 | 1205180274 | 2030 | Носков Сергей Сергеевич | Пенькова д.12/2 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
109 | 1205180307 | 2030 | Широкова Антонина Алексеевна | Пенькова д.13 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
110 | 1205180150 | 2030 | Траманова Ирина Александровна | Пенькова д.14/1 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
111 | 1205180356 | 2030 | Громакова Ирина Александровна | с Пришня, ул Д.И.Пенькова, 14/2 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
112 | 1205180346 | 2030 | Боровков Александр Александрович | с Пришня, ул Д.И.Пенькова, 15, | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
113 | 1205180205 | 2030 | Лаврущев Алексей Сергеевич | Пенькова д.16/1 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
114 | 1205180117 | 2030 | Бурдуков Игорь Николаевич | Пенькова д.16/2 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
115 | 1205180214 | 2030 | Азаров Алексей Александрович | с Пришня, ул Д.И.Пенькова, 17, | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
116 | 1205180306 | 2030 | Пряшников Анатолий Александрович | Пенькова д.18 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
117 | 1205180112 | 2030 | Карпухов Александр Николаевич | с Пришня, ул Д.И.Пенькова, 19, | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
118 | 1205180330 | 2030 | Иванов Николай Васильевич | Пенькова д.20/1 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
119 | 1205180301 | 2030 | Недокад Вадим Николаевич | Пенькова д.20/2 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
120 | 1205180139 | 2030 | Сергеев Игорь Анатольевич | Пенькова д.22/1 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
121 | 1205180223 | 2030 | Петровичева Ольга Владимировна | с Пришня, ул Д.И.Пенькова, 22/2 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
122 | 1205180234 | 2030 | Гришин Владимир Георгиевич | с Пришня, ул Д.И.Пенькова, 23, | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
123 | 1205180335 | 2030 | Сталиренко Роман Александрович | Пенькова д.24/1 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
124 | 1205180176 | 2030 | Воробьев Максим Геннадьевич | с Пришня, ул Д.И.Пенькова, 24/2 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
125 | 1205180265 | 2030 | Мартынов Андрей Павлович | Пенькова д.25 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
126 | 1205180119 | 2030 | Сотникова Лариса Афанасьевна | с Пришня, ул Д.И.Пенькова, 27, | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
127 | 1205180148 | 2030 | Алексеев Андрей Викторович | с Пришня, ул Д.И.Пенькова, 29, | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
128 | 1205180332 | 2030 | Молоканов Денис Александрович | с Пришня, ул Д.И.Пенькова, 31, | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
129 | 1205180138 | 2030 | Тарасова Любовь Анатольевна | с Пришня, ул Юбилейная, 10, | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
130 | 1205180130 | 2030 | Сергеева Татьяна Львовна | с Пришня, ул Юбилейная, 11, | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
131 | 1205180110 | 2030 | Малкина Татьяна Юрьевна | Юбилейная д.11в | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
132 | 1205180246 | 2030 | Борисова Татьяна Юрьевна | Юбилейная д.12 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
133 | 1205180348 | 2030 | Павлов Евгений Владимирович | с Пришня, ул Юбилейная, 14, | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
134 | 1205180145 | 2030 | Серегин Алексей Сергеевич | с Пришня, ул Юбилейная, 16, | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
135 | 1205180193 | 2030 | Кирьянов Евгений Николаевич | с Пришня, ул Юбилейная, 17, | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
136 | 1205180194 | 2030 | Чупилина Елена Александровна | с Пришня, ул Юбилейная, 18, | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
137 | 1505180237 | 2034 | Данилина Ольга Валериевна | с Пришня, ул Юбилейная, 19, | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
138 | 1205180285 | 2030 | Григорьев Юрий Витальевич | Юбилейная д.20 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
139 | 1205180364 | 2030 | Горбачев Игорь Юрьевич | с Пришня, ул Юбилейная, 22, | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
140 | 1505180204 | 2034 | Терехова Татьяна Дмитриевна | Козаченко д.6 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
141 | 1505180202 | 2034 | Терехова Татьяна Дмитриевна | Козаченко д.6 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
142 | 1505180239 | 2034 | Терехова Татьяна Дмитриевна | Козаченко д.6 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
143 | 1505180211 | 2034 | Жигалов Юрий Константинович | Пенькова д.6/1 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
144 | 1505180242 | 2034 | Чупилин Александр Александрович | с Пришня, ул Д.И.Пенькова, 21 | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных
145 | 1505180231 | 2034 | Алексеев Андрей Викторович | с Пришня, ул Д.И.Пенькова, 29, | прямая | Прибор учета оборудован удаленным сбором данных