## 1.1
"Приложение № 7 к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций
Информация о качестве обслуживания потребителей услуг за 2016 год
Саратовский филиал ООО "Газпром энерго"
Ростовская область
1. Общая информация о сетевой организации
1.1. Количество потребителей услуг сетевой организации
N |  |  | кол-во потребителей, годы
| Тип потребителей услуг, уровни напряжения, категории надежности электроснабжения |  | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
1 | Юридические лица
1.1 | СН1 (35 - 60 кВ) | 1 КАТЕГОРИЯ | 0 | 0 | 0
1.2 | СН2 (1 - 20 кВ) | 1 КАТЕГОРИЯ | 1 | 1 | 0
|  | 2 КАТЕГОРИЯ | 1 | 1 | 0
|  | 3 КАТЕГОРИЯ | 1 | 1 | 0
1.3 | НН (до 1 кВ) | 1 КАТЕГОРИЯ | 0 | 0 | 0
|  | 2 КАТЕГОРИЯ | 0 | 0 | 0
|  | 3 КАТЕГОРИЯ | 0 | 0 | 0
2 | Физические лица
2.1 | СН2 (1 - 20 кВ) | 1 КАТЕГОРИЯ | 0 | 0 | 0
|  | 2 КАТЕГОРИЯ | 0 | 0 | 0
|  | 3 КАТЕГОРИЯ | 0 | 0 | 0
2.2 | НН (до 1 кВ) | 1 КАТЕГОРИЯ | 0 | 0 | 0
|  | 2 КАТЕГОРИЯ | 0 | 0 | 0
|  | 3 КАТЕГОРИЯ | 0 | 0 | 0
2.3 | ВСЕГО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
в т.ч.
количество потребителей услуг сетевой организации
|  | количество потребителей услуг сетевой организации, в т.ч. | юридические лица | физические лица
|  |  | 2 | 0

## 1.2
1.2. Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии за 2016 г.
| количество точек поставки, в т.ч. | юридические лица | физические лица
| 11 | 11 | 0

## 1.3
1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства
N | Объекты электросетевого хозяйства | Значение показателя, годы
|  | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя,%
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Количество ЦРП 10кВ | 0 | 0 | 0
2 | Количество подстанций 6(10) кВ | 2 | 2 | 0
3 | Длина ВЛ 35 кВ, км | 0 | 0 | 0
4 | Длина ВЛ 6(10) кВ, км | 119.2 | 119.2 | 0
5 | Длина ВЛ 0,4 кВ, км | 0 | 0 | 0
6 | Длина КЛ 6(10) кВ, км | 5 | 5 | 0
7 | Длина КЛ 0,4 кВ, км | 3 | 3 | 0

## 1.4
1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации
| N (текущий год) |  | N-1
| Износ оборудования, % ii |  | Износ оборудования, % ii
| Линий электропередачи | Оборудования ПС | Линий электропередачи | Оборудования ПС
ВЛ
СН2
Вдольтрассовая ВЛ-10 кВ газопровода КС Сохрановка- КС Октябрьская (км 0- км105,6) | 48 |  | 44
КЛ
СН2
Кабельная линия электропередач КЦ-1, КЦ-2 г-д "Оренбург-Новопсков", г-д "Союз" КС "Сохрановка" | 90 |  | 90
ПС
СН2
Комплектная трансформаторная подстанция к ГРС Терновая |  | 52 |  | 48
Комплектная трансформаторная подстанция к ГРС Каша ры |  | 52 |  | 48

## 2.1
2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии 2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
N | Показатель | Значение показателя, годы
|  | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя %
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (П SAIDI )
1 | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0
1.1 | СН1 (35 - 60 кВ) | 0 | 0 | 0
1.2 | СН2 (1 - 20 кВ) | 0 | 0 | 0
1.3 | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 | 0
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (П SAIFI)
2.1 | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0
2.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | 0 | 0 | 0
2.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 0 | 0 | 0
2.4 | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 | 0
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (П SAIDI, план)
3.1 | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0
3.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | 0 | 0 | 0
3.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 0 | 0 | 0
3.4 | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 | 0
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (П SAIFI, план)
4.1 | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0
4.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | 0 | 0 | 0
4.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 0 | 0 | 0
4.4 | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 | 0
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки
5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0

## 2.2
2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде
N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, (П SAIDI) |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, ( П SAIFI) |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), (П SAIDI ,план) |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), (П SAIFI, план) |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
|  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Производственная служба электроснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Проведение противоаварийных и противопожарных тренировок оперативно-диспетчерского персонала. Срок ежегодно 2.Обеспечение дежурств эксплуатационного персонала на объектах энергообеспечения в выходные и праздничные дни. Срок – постоянно. 3. Выполнение мероприятий по подготовке к ОЗП. Срок – 01.11.ежегодно 4. Выполнение всех мероприятий, предписанных государственными надзорными органами. Срок – в соответствии с предписаниями.
2 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Проведение противоаварийных и противопожарных тренировок оперативно-диспетчерского персонала. Срок ежегодно 2.Обеспечение дежурств эксплуатационного персонала на объектах энергообеспечения в выходные и праздничные дни. Срок – постоянно. 3. Выполнение мероприятий по подготовке к ОЗП. Срок – 01.11 ежегодно 4. Выполнение всех мероприятий, предписанных государственными надзорными органами. Срок – в соответствии с предписаниями.

## 2.3
2.3. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в отчетном периоде, заполняется в произвольной форме
1. Проведение противоаварийных и противопожарных тренировок оперативно-диспетчерского персонала. Срок ежегодно 2.Обеспечение дежурств эксплуатационного персонала на объектах энергообеспечения в выходные и праздничные дни. Срок – постоянно. 3. Выполнение мероприятий по подготовке к ОЗП. Срок – 01.11.ежегодно 4. Выполнение всех мероприятий, предписанных государственными надзорными органами. Срок – в соответствии с предписаниями.

## 3.1
3.1. Информация о наличии невостребованной мощности
1. Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
Наименование центра питания (трансформаторной подстанции) | Текущий объем свободной мощности, кВА
0
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности отсутствует

## 3.2
3.2. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению в отчетном периоде, заполняется в произвольной форме
Выполнение всех мероприятий, предписанных государственными надзорными органами. Срок – в соответствии с предписаниями.

## 3.4
3.4. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации
N | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | [14 empty] | Всего
|  | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии
|  | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | по вине сторонних лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | по вине заявителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 3.5
3.5. Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации (не заполняется, в случае наличия на официальном сайте сетевой организации в сети Интернет интерактивного инструмента, который позволяет автоматически рассчитывать стоимость технологического присоединения при вводе параметров, предусмотренных настоящим пунктом)
млн.руб.
Мощность энергопринимающих устройств заявителя, кВт |  |  | 15 |  | 150 |  | 250 |  | 670
Категория надежности |  |  | I - II | III | I - II | III | I - II | III | I - II | III
Расстояние до границ земельного участка заявителя, м | Необходимость строительства подстанции | Тип линии
500 - сельская местность/ 300 - городская местность | Да | КЛ | 2.55 | 1.3 | 2.98 | 1.73 | 3.13 | 1.88 | 4 | 2.75
|  | ВЛ | 1.55 | 0.8 | 1.98 | 1.23 | 2.13 | 1.38 | 3 | 2.25
| Нет | КЛ | 2.5 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | 2.5 | 1.25
|  | ВЛ | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 0.75
750 | Да | КЛ | 3.83 | 1.95 | 4.47 | 2.6 | 4.7 | 2.82 | 6 | 4.13
|  | ВЛ | 2.33 | 1.2 | 2.97 | 1.85 | 3.2 | 2.07 | 4.5 | 3.38
| Нет | КЛ | 3.75 | 1.88 | 3.75 | 1.88 | 3.75 | 1.88 | 3.75 | 1.88
|  | ВЛ | 2.25 | 1.13 | 2.25 | 1.13 | 2.25 | 1.13 | 2.25 | 1.13
1000 | Да | КЛ | 5.1 | 2.6 | 6 | 3.46 | 6.26 | 3.76 | 8 | 5.5
|  | ВЛ | 3.1 | 1.6 | 4 | 2.46 | 4.26 | 2.76 | 6 | 4.5
| Нет | КЛ | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5
|  | ВЛ | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5
1250 | Да | КЛ | 6.38 | 3.25 | 7.5 | 4.33 | 7.83 | 4.7 | 10 | 6.88
|  | ВЛ | 3.88 | 2 | 5 | 3.08 | 5.33 | 3.45 | 7.5 | 5.63
| Нет | КЛ | 6.25 | 3.13 | 6.25 | 3.13 | 6.25 | 3.13 | 6.25 | 3.13
|  | ВЛ | 3.75 | 1.88 | 3.75 | 1.88 | 3.75 | 1.88 | 3.75 | 1.88

## 4.1
4. Качество обслуживания
4.1. Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
N | Категории обращений потребите-лей | Формы обслуживания
|  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее
|  | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Всего обращений потребителей, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | оказание услуг по передаче электричес-кой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | осуществление технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | качество обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | техническое обслуживание электросетевых объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | прочее (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Жалобы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | качество услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | качество электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | осуществление технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | качество обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | прочее (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Заявка на оказание услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | по технологическому присоединению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | организация коммерческого учета электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | прочее (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on F6: Андревa Ольга Владимировна: расшифровать в таблице 4.3

## 4.2
4.2 Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей
N | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин. | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин. | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Саратовский филиал ООО «Газпром энерго» |  | Г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 2А | (8452) 98-00-89; info@saf.energo.gazprom.ru | Пон-чет: 8.00-17.00, пят: 8.00-15.45, суб, воскр.–вых. | Прием заявок на ТП | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.3
4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи
N | Наименование | Единица измерения
1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: | номер телефона | (8452) 307-961
Номер телефона по вопросам энергоснабжения:
Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов:
2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | 0
2.1. | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | 0
2.2. | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | 0
3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | минут | 0
4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | минут | 0

## 4.4
4.4. Категория обращений, в которой зарегистрировано наибольшее число обращений всего, обращений, содержащих жалобу, обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в отчетном периоде, в соответствии с пунктом 4.1 Информации о качестве обслуживания потребителей услуг
Обращения отсутствуют

## 4.5
4.5. Описание дополнительных услуг, оказываемых потребителю, помимо услуг, указанных в Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций
Дополнительные услуги отсутствуют

## 4.6
4.6. Мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, участники ВОВ и боевых действий на территориях других государств в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 2, ст. 161; № 19, ст. 2023; 2001, № 1, ст. 2; № 33, ст. 3427; № 53, ст. 5030; 2002, № 30, ст. 3033; № 48, ст. 4743; № 52, ст. 5132; 2003, № 19, ст. 1750; 2004, № 19, ст. 1837; № 25, ст. 2480; № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 52, ст. 5038; 2005, № 1, ст. 25; № 19, ст. 1748; № 52, ст. 5576; 2007, № 43, ст. 5084; 2008, № 9, ст. 817; № 29, ст. 3410; № 30, ст. 3609; № 40, ст. 4501; № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152; № 26, ст. 3133; № 29, ст. 3623; № 30, ст. 3739; № 51, ст. 6148; № 52, ст. 6403; 2010, № 19, ст. 2287; № 27, ст. 3433; № 30, ст. 3991; № 31, ст. 4206; № 50, ст. 6609; 2011, № 45, ст. 6337; № 47, ст. 6608; 2012, № 43, ст. 5782; 2013, № 14, ст. 1654; № 19, ст. 2331; № 27, ст. 3477; № 48, ст. 6165; 2014, № 23, ст. 2930; № 26, ст. 3406; № 52, ст. 7537; 2015, № 14, ст. 2008), матери-одиночки, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним категории граждан в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 21, ст. 699; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 32, ст. 1861; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4561; 1996, № 51, ст. 5680; 1997, № 47, ст. 5341; 1998, № 48, ст. 5850; 1999, № 16, ст. 1937; № 28, ст. 3460; 2000, № 33, ст. 3348; 2001, № 1, ст. 2; № 7, ст. 610; № 33, ст. 3413; 2002, № 30, ст. 3033; № 50, ст. 4929; № 53, ст. 5030; 2002, № 52, ст. 5132; 2003, № 43, ст. 4108; № 52, ст. 5038; 2004, № 18, ст. 1689; № 35, ст. 3607; 2006, № 6, ст. 637; № 30, ст. 3288; № 50, ст. 5285; 2007, № 46, ст. 5554; 2008, № 9, ст. 817; № 29, ст. 3410; № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6224; № 52, ст. 6236; 2009, № 18, ст. 2152; № 30, ст. 3739; 2011, № 23, ст. 3270; № 29, ст. 4297; № 47, ст. 6608; № 49, ст. 7024; 2012, № 26, ст. 3446; № 53, ст. 7654; 2013, № 19, ст. 2331; № 27, ст. 3443; № 27, ст. 3446; № 27, ст. 3477; № 51, ст. 6693; 2014, № 26, ст. 3406; № 30, ст. 4217; № 40, ст. 5322; № 52, ст. 7539; 2015, № 14, ст. 2008)
Мероприятия отсутствуют в связи с отсутствием обращений населения из социально уязвимых групп

## 4.7
4.7. Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания, в рамках исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций
Опросы не проводятся в связи с отсутствием обращений потребителей. К качеству обслуживания потребителей претензии со стороны потребителей не поступали.

## 4.8
4.8. Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей.
1. Проведение противоаварийных и противопожарных тренировок оперативно-диспетчерского персонала. Срок ежегодно 2.Обеспечение дежурств эксплуатационного персонала на объектах энергообеспечения в выходные и праздничные дни. Срок – постоянно. 3. Выполнение мероприятий по подготовке к ОЗП. Срок – 01.11.ежегодно 4. Выполнение всех мероприятий, предписанных государственными надзорными органами. Срок – в соответствии с предписаниями.

## 4.9
4.9. Информация по обращениям потребителей.
N | Идентификационный номер обращения | Дата обращения | Время обращения | Форма обращения |  |  |  |  | Обращения | [5 empty] | Обращения потребителей, содержащие жалобу | [6 empty] | Обращения потребителей, содержащие заявку на оказание услуг |  |  |  | Факт получения потребителем ответа |  |  | Мероприятия по результатам обращения
|  |  |  | Очное обращение | Заочное обращение посредством телефонной связи | Заочное обращение посредством сети Интернет | Письменное обращение посредством почтовой связи | Прочее | Оказание услуг по передаче электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | Качество услуг по передаче электрической энергии | Качество электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | По технологическому присоединению | Заключение договора на оказание услуг по передаче электроэнергии | Организация коммерческого учета электроэнергии | Прочее | Заявителем был получен исчерпывающий ответ в установленные сроки | Заявителем был получен исчерпывающий ответ с нарушением сроков | Обращение оставлено без ответа | Выполненные мероприятия по результатам обращения | Планируемые мероприятия по результатам обращения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0