## 142-газ
Перечень мероприятий по снижению размеров потерь электроэнергии в сетях ООО "Газпром энерго"
за 2016 год
Код строки | Энергосберегающие мероприятия | Место внедрения | Объемы внедрения |  | Экономия ТЭР в отчетном периоде, тыс.м3; тыс. кВт·ч; Гкал |  | Экономия ТЭР в отчетном периоде, тыс. руб. |  | Затраты в отчетном периоде, тыс. руб. |  | Источник финансирования (характеристика затрат) | Срок выполнение
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
101 | Экономия электроэнергии, тыс. кВт*ч
102 | Плановые мероприятия по Программе энергосбережения ПАО «Газпром»
103 | Вывод в резерв одного трансформатора | Надымский филиал, п. Правохеттинский ТП № 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 11 | 11 | 108 | 108 | 277 | 277 | 0 | 0 | БЗ* | II-III квартал 2016 года
104 | Установка расчетных узлов учета электроэнергии на границе раздела балансовой принадлежности, а также эксплуатационной ответственности потребителей | Надымский филиал, п. Правохеттинский, п. Заполярный | 17 | 17 | 56 | 56 | 252 | 252 | 0 | 0 | Вспомогательные материалы | I-IV квартал 2016 года
105 | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами 20 кВ и ниже | Северный филиал, п. Юбилейный: ТП -5 "Школа", ТП - 4 "Финская", КТП "Звездная" | 3 | 3 | 5.4 | 7.8797 | 19.9 | 17.3749 | 0 | 0 | БЗ | II-III квартал 2016 года
106 | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами 20 кВ и ниже | Северный филиал, с. Нюксеница: ТП - "Финский комплекс", ТП "Детский сад" | 2 | 2 | 3.2 | 4.7606 | 11.8 | 10.5922 | 0 | 0 | БЗ | II-III квартал 2016 года
107 | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами 20 кВ и ниже | Северный филиал, г. Вологда: ТП "АВВП", ТП "РВУ" | 2 | 2 | 2.6 | 3.8304 | 9.6 | 8.5225 | 0 | 0 | БЗ | II-III квартал 2016 года
108 | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами 20 кВ и ниже | Северный филиал, Синдор: ТП -71, ТП-68 | 2 | 2 | 3.9 | 5.616 | 14.9 | 13.4359 | 0 | 0 | БЗ | II-III квартал 2016 года
109 | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами 20 кВ и ниже | Северный филиал, г. Ухта ТП-21 | 1 | 1 | 1.9 | 2.808 | 7.2 | 6.718 | 0 | 0 | БЗ | II-III квартал 2016 года
110 | Отключение в летний период ненагруженных силовых трансформаторов и трансформаторов СН | Уренгойский филиал, КТП электрообогрева магистральных водоводов ЯУЭВС | 85 | 85 | 284.2 | 284.161 | 1401 | 1036.7325 | 0 | 0 | БЗ | II-III квартал 2016 года
111 | Отключение КТП электрообогрева водоводов при наступлении положительных температур (июнь,июль,август) | Уренгойский филиал, ЗУЭВС КТП электрообогрева | 23 | 23 | 91.6 | 91.6 | 836.4 | 836.41 | 0 | 0 | БЗ | II-III квартал 2016 года
112 | Вывод в ремонт одного силового трансформатора на период плановых остановов УКПГ ЗНГКМ | Уренгойский филиал, ПС 110/6 "2С", ПС 110/6 "3С", ПС 110/6 "2В", ПС 110/6 "1В", ПС 110/10 "ГКС" | 5 | 5 | 50.2 | 50.02 | 458.1 | 458.11 | 0 | 0 | БЗ | II-III квартал 2016 года
113 | Отключение одного силового трансформатора на двухтрансформаторных ТП питающих Промзону и поселок ЗНГКМ в летний период минимальных нагрузок | Уренгойский филиал, 53ТП-1; 53ТП-3; 53ТП-4; 53ТП-5; 55ТП-8;56ТП-1; 56ТП-2; 56ТП-3; 56ТП-4; 56ТП-6 | 10 | 10 | 33.5 | 33.5 | 306.1 | 306.19 | 0 | 0 | БЗ | II-III квартал 2016 года
114 | Отключение одного силового трансформатора двухтрансформаторной ТП питающей котельную № 2 ЗГНКМ на период останова котельной | Уренгойский филиал, 53ТП-6 | 1 | 1 | 6.2 | 6.2 | 56.7 | 56.74 | 0 | 0 | БЗ | II-III квартал 2016 года
115 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Саратовский филиал, РУ-10кВ КС Антиповка | 12 | 162 | 0.6 | 4.8007 | 1.06 | 8.096 | 9.6 | 22.9878 | Вспомогательные материалы | I-IV квартал 2016 года
116 | Отключение недозагруженных трансформаторов обогрева и трансформаторов собственных нужд в летний период | Саратовский филиал, РУ-10 кВ КС Палласовка, КС Бубновка, КС Волгоградская, КС Котельниково, КС Ольховская, РУ-10кВ КС Писаревка, КРУН-10кВ КС-8, ЦРП-10кВ Серноводская, РУ-10 кВ КС-10, РУ-10кВ КС-9, РУ-10кВ КС Павловка, ПС 110/10кВ Водозабор | 13 | 13 | 13.4 | 13.4 | 23.7 | 23.7 | 0 | 0 | БЗ | II-III квартал 2016 года
117 | Оптимизация работы наружного освещения ПС | Саратовский филиала, ПС 35/10 кВ Писаревка, Северная, Сызранская, Павловка | 1 | 1 | 2.4 | 2.4 | 4 | 4 | 0 | 0 | БЗ | II-III квартал 2016 года
118 | Всего, по Программе энергосбережения | - | 188 | 338 | 663.1 | 674.9765 | 3679.46 | 3315.6219 | 9.6 | 22.9878 | -
БЗ* - без затрат